ОПРОСНЫЙ ЛИСТ для заказа анализатора растворенного кислорода АРК-51

| Информация о заказчике |
| --- |
| Ф.И.О.: | Должность: |
| Предприятие: |
| Адрес: |
| Телефоны: | Факс: |
| Электронная почта: |
| Модель АРК (шифр): | Кол-во, шт: |
| Характеристики измеряемой среды |
| Состав среды: |  |
| Диапазон и единицы измерения, мкг/дм.куб.: |  |
| Температура среды, °С: |  |
| Давление в среде, МПа: |  |
| Соленость среды, мг/дм.куб.: |  |
| Характеристики измерительного прибора анализатора |
| Тип корпуса: | щитовой настенный |
| Кол-во каналов измерения: | один два |
| Выходные сигналы: | аналоговый 1: | (4...20) мА (0...5) мА (0...20) мА |
|  | аналоговый 2: | (4...20) мА (0...5) мА (0...20) мА |
|  | дискретные (2/3/4 реле): | есть нет |
|  | цифр. RS-485 (Modbus RTU) : | есть нет |
| Тип датчика: | амперометрический оптический |
| Запасной картридж датчика, шт: |  |
| Арматура для установки датчика |
| Место установки датчика: | открытая емкость трубопровод закрытая емкость биореактор проточная ячейка |
| Тип арматуры: | погружная проточная гидропанель |
| Материал арматуры: | сталь 12Х18Н10Т полипропилен |
| Длина рабочей части погружной арматуры, м: |  |
| Дополнительно |
| Система очистки: | очистка воздухом очистка жидкостью без очистки |
| Поверка: | поверка калибровка |
| Исполнение в шкафу: | с обогревом с окном индикации |