ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЗАКАЗА анализаторов концентрации ионов

Информация о заказчике
Ф.И.О.:					Должность:
Предприятие:
Адрес:
Телефоны:					Факс:
Электронная почта:
Модель Анализатора (шифр)								Кол-вошт.
Анализируемая жидкость в месте измерения
Краткая характеристика, химический состав
Диапазон и единицы измерения
Диапазон температур, средняя раб.температура, Т окружающей среды (°С)					, , ,
Максимальное давление, МПа
Удельная электрическая проводимость среды, мкСм/см					менее 0,5; менее 50; более 50
Скорость потока (м/с) или расход (м3/час)					или
Мощность поглощённой дозы ионизирующего излучения для исполнения “АС”, Гр/с					в точке монтажа: датчика , электронного блока ПП
Класс безопасности
Характеристики первичного преобразователя:
Тип электрода, кол-во						шт.
Кол-во дополнительных датчиков температуры (PT100) , длина монтажа						шт., мм
Максимально подробно опишите место установки: трубопровод (наличие сужений/расширений, изгибов) или ёмкость, наличие и тип мешалки, материал. Наличие эскиза места установки приветствуется (на доп.листе)
Модель арматуры (см.раздел «Арматуры»)
Удаленность ИП от электрода и арматуры, м
Характеристики измерительного прибора:
Тип корпуса					настенный
Количество каналов измерения					один два
Выходные сигналы: аналоговые канал 1					(4...20) мА (0...5) мА (0...20) мА
Выходные сигналы: аналоговые канал 2					(4...20) мА (0...5) мА (0...20) мА
цифровой					цифровой интерфейс RS-485 (Modbus RTU)
Выходные сигналы дискретные (реле)					да нет
Дополнительно:			поверка		Гидропанель шкафное исполнение (см.раздел Шкафы монтажные)