ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЗАКАЗА АНАЛИЗАТОРА НАТРИЯ

Информация о заказчике
Ф.И.О.:	Должность:
Предприятие:
Адрес:
Телефоны:	Факс:
Электронная почта:

Модель анализатора (шифр)
Анализируемая жидкость в месте измерения
Краткая характеристика, химический состав
Диапазон температур, средняя раб.температура, Т окружающей среды (°С)			, , ,
Максимальное давление, МПа
Скорость потока (м/с)

Характеристики датчика:
Диапазон измерения, мкг/л

Подщелачивающий агент	аммиак диэтиламин

Характеристики измерительного прибора:
Диапазон измерения и ед.изм.
Тип корпуса	настенный
Т окружающей среды (°С)
Выходные сигналы: аналоговые	Выход1 (4...20) мА (0...5) мА (0...20) мА / Выход2 (4...20) мА (0...5) мА (0...20) мА
цифровой	цифровой интерфейс RS-485 (Modbus RTU)

Дополнительно:	поверка	Гидропанель шкафное исполнение (см.раздел Шкафы монтажные)

Комплектность поставки:
Измерительный прибор АН-7101 , шт.
Гидропанель для установки датчиков, ГП-7101 шт.
Комбинированный электрод pNa, шт.
Измерительный электрод рNa, шт
Комбинированный электрод рН, шт.